Spis treści

1. Podstawa opracowania							2

2. Wstęp									2

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej					2

2.2.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną			2

2.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.				 2

2.2.2. Zakres robót budowlanych z uwzględnieniem podziału

według symboli Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 		 3

2.3. Określenia podstawowe						3

2.3.1. Materiały								3

2.3.2. Sprzęt									3

2.3.3. Transport								4

2.3.4. Wykonanie robót							4

2.3.5. Kontrola jakości robót						4

2.4. Obmiar robót 								4

2.5. Przepisy związane							4

Specyfikacja Techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

1. Podstawa opracowania:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z dn. 16.09.2004 r, poz.2072).

- Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. Nr 213/2008 z 28.11.2008)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ogł. w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).

2.Wstęp.

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedsięwzięciem pt.:

WIELOETAPOWA BUDOWA DZIELNICY UZDROWISKOWEJ W GOŁDAPI

Pierwszy etap przedsięwzięcia

OBIEKTY INWESTYCJI W DZIELNICY UZDROWISKOWEJ W GOLDAPI

2.2.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną:

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują zakres robót oraz ilości robót budowlanych mających na celu wykonanie: D1 Oświetleniowy ciąg pieszo – rowerowy przy ul. Wczasowej w Gołdapi – Elementy małej architektury i urządzenia terenu

2.2.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót została sporządzona przez:

„PROJEKT SUWAŁKI” Spółdzielcze Biuro Projektów

Projektant Andrzej L. Szulc

Obiekt: OŚWIETLONY CIĄG PIESZO-ROWEROWY przy ul. Wczasowej w Gołdapi

Projekt wykonawczy elementów małej architektury i urządzenia terenu

.

Projekt Architektoniczno-Budowlany zawiera opis techniczny do projektu. W części opisowej znajduje się szczegółowa ocena istniejącego stanu technicznego oraz zawarte są szczegółowe wytyczne dotyczące technologii wykonania poszczególnych robót projektowanych oraz zastosowanych materiałów i wyrobów.

2.2.2. Zakres robót budowlanych z uwzględnieniem podziału według symboli Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty budowlane w zakresie uzdrowisk – CPV 45215110-1

Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych -  CPV 45233161-5

Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych CPV 45233162-2

Instalowanie mebli ulicznych CPV 45233293-9

- dostarczenie ławek

- dostarczenie śmietniczek

- dostarczenie stojaków rowerowych

2.3.  Określenia podstawowe.

Określania podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

2.3.1. Materiały.

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. (Szczegółowy wykaz materiałów - w kosztorysie inwestorskim).

- śmietniczki – kosze o konstrukcji stalowej z obudową drewnianą o poj .0,35l)

- ławki wypoczynkowe o konstrukcji metalowej z siedziskiem drewnianym

- stojaki rowerowe o konstrukcji metalowej

2.3.2. Sprzęt.

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Kierownika Projektu.

2.3.3. Transport.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Na środkach transportu materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

2.3.4. Wykonanie robót.

- Ogólne warunki wykonania i odbioru robót zawarte są w publikacji "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (t. I, cz. I - IV)"

- Zakres wykonywanych robót:

- Ilość robót objętych przedmiarem może ulec zmianie w trakcie realizacji. W szczególności dotyczy to zakresu robót remontowych. Rozliczenie za roboty nie ujęte w przedmiarze reguluje projekt Umowy z Wykonawcą.

- Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, wytycznymi niniejszej Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlanego oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Wykonawca musi uwzględnić wykonanie robót w warunkach utrudnionych z uwagi na przebywanie osób na terenie modernizowanego terenu.

2.3.5. Kontrola jakości robót.

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia zamierzonego efektu użytkowego. Kontroli podlegają roboty na każdym etapie realizacji procesu inwestycyjnego.

2.4. Obmiar robót - zastosowane jednostki obmiaru:

a)   dla robót budowlanych:

- elementy małej architektury - szt.

- wykopy m3

- beton m3

2.5.  Przepisy związane.

Dla celów realizacji Umowy strony przyjmują jako obowiązujące do stosowania:

- Polskie Normy,

- Branżowe Normy,

- Aprobaty techniczne

- instrukcje (w tym instrukcje ITB),

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych