Zał. Nr 1

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1) I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA

1. Miejsce, adres .......................................................................................................................................

2. Właściciel /zarządca/ użytkownik*):

a) osoba prawna - nazwa, adres ...........................................................................................................

.............................................................................................................................................................

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres ............................................................................................

.............................................................................................................................................................

3. Tytuł własności .....................................................................................................................................

4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) ........................................................................................................................

................................................................................................................................................................

5. Ilość (m2, tony)3) ..................................................................................................................................

6. Przydatność do dalszej eksploatacji4) ..................................................................................................

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu5).................................................................................... ...................................................................................................................................................................

b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji........................................................ ...................................................................................................................................................................

8. Inne istotne informacje o wyrobach6)

................................................................................................................................................................

...............................							……………………….

(podpis)									   (data)

________

Objaśnienia:

*)	Niepotrzebne skreślić.

1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-	płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

-	rury i złącza azbestowo-cementowe,

-	izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-	wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-	przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-	szczeliwa azbestowe,

-	taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-	wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-	papier, tektura,

-	inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

4) Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr  1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

5) Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

6) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

Zał. Nr 2

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 1),KTÓRYCH WYKORZYSTANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

1. Miejsce, adres .......................................................................................................................................

2. Właściciel/ zarządca/ użytkownik *) :

- osoba prawna – nazwa, adres: .................................................................................................... ......................................................................................................................................................

- osoba fizyczna – imię, nazwisko, adres........................................................................................ .....................................................................................................................................................

3. Tytuł własności: ....................................................................................................................................

4. Nazwa , rodzaj wyrobu 2)....................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

5. Ilość (m2 , tony) 3)...................................................................................................................................

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów .......................................................................................

7.Planowane usunięcia wyrobów: .............................................................................................................

- sposób ..........................................................................................................................................

- przez kogo .................................................. ................................................................................

- termin.................................................. .........................................................................................

8. Inne istotne informacje o wyrobach 4).................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

.

...........................................

(podpis)

Data.......................

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 %

azbestu.

2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stasować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo--cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa.

- rury i złącza azbestowo-cementowe.	.

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione.

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe. z wyjątkiem wyrobów ciernych.

- papier. tektura.

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione.

3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.

Zał. Nr 3

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:

................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji

przemysłowej:.................................................................................................................

Pomieszczenie: .............................................................................................................

Rodzaj / nazwa wyrobu 1) ..............................................................................................

Ilość wyrobów (m2, tony) 2) ............................................................................................

| Grupa / Nr | Wyrób - rodzaj | Ocena | Przyjęta punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Sposób zastosowania azbestu |  |  |
| 1. | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) |  | 30 |
| 2. | Tynk zawierający azbest |  | 30 |
| 3. | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m3) |  | 25 |
| 4. | Pozostałe wyroby z azbestem |  | 10 |
| II. | Rodzaj azbestu |  |  |
| 5. | Azbest chryzotylowy |  | 5 |
| 6. | Inny azbest (np. krokidolit) |  | 15 |
| III. | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 7. | Rozluźniona (naruszona) struktura włókien |  | 30 |
| 8. | Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej |  | 10 |
| 9. | Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna |  | 0 |
| IV. | Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem |  |  |
| 10. | Duże uszkodzenia- widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3% powierzchni wyrobu |  | 30 |
| 11. | Małe uszkodzenia – brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejsze niż 3% powierzchni wyrobu |  | 10 |
| 12. | Brak |  | 0 |
| V. | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 13. | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac |  | 15 |
| 14. | Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m) |  | 10 |
| 15. | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne |  | 10 |
| 16. | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania |  | 10 |
| 17. | Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu) |  | 10 |
| 18. | Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza |  | 10 |
| 19. | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne |  | 0 |
| VI. | Wykorzystanie pomieszczenia |  |  |
| 20. | Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców |  | 35 |
| 21. | Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób |  | 30 |
| 22. | Czasowo wykorzystywane pomieszczenie |  | 20 |
| 23. | Rzadko wykorzystywane pomieszczenie |  | 10 |
| VII. | Usytuowanie wyrobu |  |  |
| 24. | Bezpośrednio w pomieszczeniu |  | 30 |
| 25. | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem |  | 25 |
| 26. | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) |  | 25 |
| 27. | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym |  | 10 |

Suma punktów oceny                ..............................

Stopień pilności I

(wymiana lub naprawa wymagana   bezzwłocznie)            65 i więcej punktów

Stopień pilności II

(ponowna ocena wymagana w czasie  do 1 roku      powyżej 35 do 60 punktów

Stopień pilności III

(ponowna ocena w terminie do 5 lat)                                            do 35 punktów

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą  punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i  stopień pilności.

..................................................................                       ...................................................................................

( Oceniający nazwisko i imię )                                                                  ( Właściciel / Zarządca )

....................................................................................

....................................................................................