## PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

# Karta informacyjna dla:

-	decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji

| Lp. | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: „ Budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Gołdap - Olecko”. |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Numer wpisu | 4/2014 |
| 2. | Zakres przedmiotowy decyzji: | Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko,biorąc pod uwagę opinie i uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, Burmistrza Olecka oraz Wójta Gminy Kowale Oleckie, po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, Burmistrz Gołdapi uzgodnił warunki realizacji niniejszego przedsięwzięcia przyjmując , że realizacja inwestycji z zachowaniem poniższych uwarunkowań: 1.Z uwagi na walory krajobrazowe terenów oraz bogactwo lokalnego środowiska przyrodniczego, przez które będzie przebiegać przedmiotowa linia , przyjęto zasadę ograniczenia zajmowania terenu w celu wykonania czynności budowlano-montażowych niezbędnych do wykonania uziemień. 2.Przy przejściu linii przez tereny leśne zastosowane zostaną w miarę potrzeb tzw. słupy leśne, pozwalające na zmniejszenie powierzchni wycinki o połowę w stosunku do wykonania linii na słupach przeznaczonych dla terenów otwartych. 3.Zastosowanie przewodów odgromowych stalowo – aluminiowych skojarzonych z włóknami światłowodowymi z uwagi na fakt, że są one cieńsze od przewodów roboczych, pozwoli na montowanie na nich ostrzegaczy, umożliwiających awifaunie dostrzeżenie istniejącej przeszkody i jej ominięcie. 4.Po zakończeniu budowy linii rzeczywistym terenem zajmowanym przez inwestycję będzie miejsce stanowiska słupów, wynosić będzie ok. 7÷20 m², wyjątkowo 25 m², pod jedno stanowisko, lecz w zależności od typu słupa i uwarunkowań terenowych. 5.Zaplecze budowy zlokalizowane będzie poza terenem budowy, w postaci placu z zapleczem socjalnym, magazynowym i warsztatowym, istniejącym już w okolicznej miejscowości, wynajmowanym na czas budowy. 6.Nadmiar gruntu po montażu fundamentów zostanie rozplantowany w sąsiedztwie słupów, po uprzednim ustaleniu tego z właścicielem gruntu. 7. W celu transportu elementów konstrukcyjnych projektowanej linii, do każdego stanowiska posadowienia słupów będzie zapewniona droga do transportu tych elementów. W celu minimalizacji wpływu tych operacji na środowisko wykorzystywane będą głównie istniejące drogi gruntowe nieutwardzone. W przypadku braku możliwości dojazdu drogami istniejącymi wykonane zostaną drogi tymczasowe, które ominą w maksymalny sposób tereny leśne, hydrogeniczne i łąki. Po gruntach rolnych dopuszcza się przejazdy jak maszynami rolniczymi. Drogi tymczasowe będą rozebrane po zakończeniu prac, a teren pod nie zajęty doprowadzony zostanie do stanu najbardziej zbliżonego do pierwotnego. 8. Po rozbiórkach starego odcinka linii o długości łącznie ok. 4,6 km, w wyniku, których powstanie głównie beton z rozbiórki fundamentów oraz stal z rozbiórki słupów, odzyskane materiały w pierwszej kolejności będą magazynowane w celu ponownego wykorzystania, natomiast w dalszej kolejności przekazane na składowisko odpadów. 9. Dla zminimalizowania emisji hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza, stosowany będzie wyłącznie nowoczesny, sprawny technicznie sprzęt, co pozwoli na uniknięcie jego awarii i ewentualnego przedostania się zanieczyszczeń do środowiska. Wprowadzona zostanie logistyka transportu ograniczająca ilość przejazdów środków transportu, a tym samym zużycie paliwa i zmniejszająca emisję do środowiska motoryzacyjnych zanieczyszczeń powietrza, hałasu i drgań. Emisja spalin z maszyn budowlanych i samochodowych zminimalizowana zostanie także poprzez wyłączanie silników podczas postoju bądź załadunku. Ponadto prace budowlane wykonywane będą wyłącznie w porze dziennej, tj.: od 6.00 do 22.00, co ograniczy uciążliwość hałasową oraz powstające wibracje. Przewiduje się, że emisja zanieczyszczeń z ww. źródeł zlokalizowanych na rozległym terenie prowadzonych robót, będzie mało znacząca i ograniczona czasowo tylko do okresu realizacji przedsięwzięcia. Oddziaływania będą miały charakter krótkoterminowy i nie spowodują istotnych bądź długotrwałych zmian w środowisku. 10. Na etapie eksploatacji inwestycji na podstawie analizy danych ustalono,że przedmiotowa linia 110 kV w żadnych warunkach pogodowych nie będzie emitować hałasu o poziomie wyższym niż 35 dB, co powoduje dotrzymanie norm hałasu, określonych przepisami prawa. Przedmiotowa linia elektroenergetyczna jest inwestycją nową, zawierającą w projekcie najnowsze dostępne rozwiązania techniczne. W związku z powyższym prognozować można, że występujące oddziaływania akustyczne linii powinny być niewielkie i zdecydowanie niższe niż w przypadku linii już istniejących. Ponadto zjawiskom związanym z uciążliwościami akustycznymi można przeciwdziałać, przeprowadzając np. okresowe czyszczenie izolacji na słupach lub wymieniając izolatory na bardziej nowoczesne. 11. Projektowana linia elektroenergetyczna 110 kV będzie źródłem pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz, powstającego wokół przewodów, wokół stacji elektroenergetycznych. Z informacji zawartych w raporcie wynika, że wartości tych oddziaływań w odległości kilku metrów od osi linii - w szerokości pasa technologicznego nie będą przekraczać wartości dopuszczalnych, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. nr 192, poz. 1883) wynosi 10 kV/m. Jednocześnie ww. rozporządzenie normuje dopuszczalną wartość natężenia pola elektrycznego na obszarach zabudowy mieszkaniowej, która nie może przekroczyć wartości 1 kV/m. W otoczeniu projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Gołdap - Olecko, natężenie pola elektrycznego w jej sąsiedztwie, tj. poza pasem technologicznym, nie przekroczy 1 kV/m, natomiast, pole magnetyczne nie przekroczy w żadnym miejscu trasy projektowanej linii wartości 60 A/m. Oddziaływanie elektromagnetyczne planowanej inwestycji zamknie się całkowicie w wydzielonym wzdłuż całej trasy budowanej linii pasie technologicznym o szerokości ok. 20 m - po 10 m po każdej stronie linii. Zgodnie z obowiązującymi normami wymienionymi w ww. rozporządzenia, nie przewiduje się przekroczenia poza tym obszarem standardów jakości środowiska dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. 12. Bezpośrednio po pierwszym uruchomieniu planowanej linii elektroenergetycznej 110 kV, zgodnie z wymaganiami w/w rozporządzenia przeprowadzone zostaną pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, w otoczeniu ww. instalacji. W razie ewentualnego stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzona zostanie modyfikacja parametrów pracy instalacji lub zastosowane zostaną dodatkowe rozwiązania techniczne, mające na celu zmniejszenie oddziaływań poniżej poziomów dopuszczalnych. 13. Eksploatacja inwestycji nie będzie wymagała stosowania żadnych substancji, surowców, wody, materiałów oraz paliw i energii a w czasie swej eksploatacji nie będzie wytwarzać jakichkolwiek ścieków ani odpadów, nie będzie powodować emisji do powietrza zanieczyszczeń w postaci pyłów. Jedynym źródłem powstających odpadów w trakcie eksploatacji planowanej inwestycji mogą być odpady powstające w wyniku prac naprawczych. 14. W przypadku prawidłowej eksploatacji omawianej inwestycji powstające usterki będą incydentalne, nie generujące szczególnych ilości zanieczyszczeń i odpadów, a wytwarzane odpady będą zbierane w sposób selektywny i przekazywane odpowiednim, uprawnionym do tego podmiotom. 15. W związku z występowaniem w sąsiedztwie planowanej inwestycji lub w jej bezpośrednim zasięgu : stanowisk archeologicznych, cmentarza w miejscowości Jabramowo wpisanego do gminnej ewidencji zabytków, w miejscowości Dorsze zespołu folwarcznego ujętego w ewidencji zabytków oraz parku podworskiego wpisany do rejestru zabytków -. obiektów chronionych są na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Ełku określił zalecenia, które powinny zostać uwzględnione m. in w dokumentacji pozwalające uniknąć zagrożenia i uszczerbku dla występujących w sąsiedztwie zabytków. W przypadku braku możliwości odsunięcia robót budowlanych od zabytku, prace prowadzone bedą w sposób umożliwiający zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie. 16. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie kolidowała z obowiązującymi na Obszarach Chronionego Krajobrazu (Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Szeskich ustanowionego rozporządzeniem nr 39 Wojewody Warmińsko–Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Szeskich (Dz. U. Woj. Warm.–Maz. Nr 71, poz.1365) oraz w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich ustanowionego rozporządzeniem nr 139 Wojewody Warmińsko–Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich (Dz. U. Woj. Warm.–Maz. Nr 178, poz.2621) ustaleniami dotyczącymi czynnej ochrony ekosystemów lądowych OChK. W trakcie prac budowlanych nie będzie dochodziło m. in. do likwidacji śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych. Prace ziemne związane z budową słupów elektroenergetycznych nie będą powodować przekształceń trwale zniekształcających rzeźbę terenu oraz zmiany stosunków wodnych obszaru planowanej inwestycji objętych formami ochrony przyrody. W trakcie realizacji omawianej linii nie będą również łamane obowiązujące tu zakazy. Najbliżej położonymi od planowanej inwestycji obszarami Natura 2000 są OZW Puszcza Romincka PLH280005, który zlokalizowany jest w odległości ok. 1,5 km oraz OZW Ostoja Borecka PLH280016, OSOP Puszcza Borecka PLB280006 i OZW Dolina Górnej Rospudy PLH200022 w odległości ok. 10-11 km. W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji należy stwierdzić, że realizacja planowanej inwestycji, przy zapewnieniu określonych w sentencji niniejszej decyzji działań minimalizujących, nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, nie stoi również w kolizji z ustaleniami ochronnymi Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz nie wpłynie negatywnie na spójność sieci obszarów Natura 2000. 17. W związku z koniecznością wycinki drzew zaproponowano szereg działań minimalizujących negatywne oddziaływanie w fazie budowy i użytkowania planowanej inwestycji. Wycinka drzew i krzewów na terenach otwartych i w obrębie lasu będzie realizowana poza okresem lęgowym ptaków i rozrodczym nietoperzy. Jeśli natomiast niezbędne stanie się usunięcie drzew i krzewów na terenach otwartych (w krajobrazie rolniczym) w okresie od 1.04 do 1.09, wówczas wycinka będzie realizowana pod nadzorem przyrodniczym. Wprowadzenie tego działania pozwoli na minimalizację ryzyka zniszczenia siedlisk chronionych gatunków zwierząt. Obowiązek wycinki drzew w ww. okresie pod nadzorem przyrodniczym będzie realizowany przez przyrodnika z doświadczeniem w pracy w terenie, posiadającym wiedzę i umiejętność rozpoznawania gatunków/siedlisk w szerokim zakresie, którego zadaniem będzie kontrolowanie inwestycji, a w przypadku naruszenia zakazów określonych w ustawie o ochronie przyrody, wystąpienie o stosowne decyzje/zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków chronionych. 18. Przyjęta technologia wykonania fundamentów pod słupy projektowanej linii nie wyklucza możliwości ich lokalizacji na terenach nie posiadających odpowiedniej nośności. Umiejscowienie słupów energetycznych projektowane będzie przede wszystkim na wzniesieniach, umożliwi zastosowanie słupów niższych oraz rozpięcie przewodów nad obniżeniami terenu. Sam proces rozpinania przewodów energetycznych będzie prowadzony bezinwazyjnie bez kontaktu z podłożem. W związku z powyższym nie przewiduje się ingerencji w występujące na terenie omawianej inwestycji zbiorniki wodne będące siedliskami herpetofauny. Niekorzystne oddziaływanie może jednak nastąpić podczas budowy technicznych dróg dojazdowych w związku z tym budowane będą płotki odgradzające na odcinkach o stwierdzonej dużej migracji + 200 m po obu stronach. 19. Na etapie budowy planowanej linii, w wyniku wycinki drzewostanów, może nastąpić likwidacja siedlisk ptaków. Oddziaływanie to zostanie zminimalizowane w wyniku realizacji prac budowlanych w okresie poza lęgowym, tj. od 1 września do 1 kwietnia. W miejscach występowania gatunków wrażliwych na płoszenie prace będą wykonywane w okresie od 1 września do końca lutego. Na odcinku leśnym pomiędzy Dzięgielami, a Regielami prace przy wycince lasu i budowie słupów będą wykonywane pomiędzy 1 września a 31 grudnia. 20. W strefie podwyższonego ryzyka, za którą uznano odcinek od miejscowości Kozaki do miejscowości Kowale Oleckie, zlokalizowany od załomu linii nr VI do załomu nr XIX. zainstalowane zostaną ostrzegacze przeciwkolizyjne. 21. W miejscach przechodzenia linii elektroenergetycznej przez żerowiska orlika krzykliwego, w ramach monitoringu porealizacyjnego, w miarę potrzeb wykonane zostaną dodatkowe czatownie umożliwiające zwiększenie dostępności pokarmu w obrębie żerowiska położonego najbliżej gniazda. 22. Najistotniejsze oddziaływanie inwestycji na występujące na terenie inwestycji ssaki będzie miał ponadnormatywny hałas towarzyszący prowadzeniu prac budowlanych, który po zakończeniu realizacji inwestycji powróci do stanu sprzed budowy. 23. W celu ograniczenia negatywnych oddziaływań inwestycji na nietoperze za każde wycięte drzewo, które stanowi schronienie nietoperzy wywieszony zostanie zestaw trzech budek z trocinobetonu dla nietoperzy w trzech rozmiarach: mała, średnia i duża. Ponadto, wzdłuż leśnej wycinki w kompleksie leśnym Dzięgiele, na odcinku gdzie wiek drzewostanu wynosi około 40-50 lat, wywieszone zostanie 8 kompletów budek (małe, średnie i duże), w odstępach co 15 m, na wysokości 4-5 m nad ziemią z ekspozycją południową wylotu. 24. W odniesieniu do wyboru wariantu najkorzystniejszego dla środowiska przyrodniczego należy zauważyć, że wariant alternatywny, który został przedstawiony do oceny pokrywa się na całej długości trasy linii relacji Gołdap – Olecko. Różnica pomiędzy analizowanymi wariantami dotyczy sposobu przejścia przedmiotowej linii przez kompleks leśny Dzięgiele. Wyniki badań ornitologicznych oraz analiza zagrożeń, dotyczących w szczególności dużych ptaków drapieżnych: bielika, orlika krzykliwego, trzmielojada i myszołowa, gniazdujących w tym kompleksie, zdaniem autorów raportu skłania ku wyborowi wariantu proponowanego przez wnioskodawcę jako wariantu bezpieczniejszego. We wskazanym wariancie linia elektroenergetyczna przebiegać będzie poniżej docelowej wysokości drzew, co zdecydowanie zmniejsza ryzyko kolizji ptaków. Pomimo iż poprowadzenie linii osłoniętej drzewostanem wiąże się z koniecznością wycinki fragmentu lasu, której uniknięto by w większości w przypadku zastosowania słupów nadleśnych, jednak w tym przypadku za ważniejsze uznano ochronę ptaków drapieżnych. 25. Zobowiązanie inwestora do przeprowadzenia analiz porealizacjnych pozwoli na sprawdzenie rzeczywistego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze w tym na zdrowie ludzi oraz zapewni możliwość zastosowania środków ,metod i rozwiązań technicznych w celu minimalizacji tych zagrożeń. 26. W przypadku gdy zajdzie konieczność istotnej zmiany trasy linii inwestor zgodnie z pkt. VII niniejszej decyzji, przeprowadzi ponowną ocenę oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem wpływu inwestycji na środowisko zgodnie z projektowanym przebiegiem linii. nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. |
| 3 | Znak sprawy | GPO.6220.1.11.2012/2014LE |
| 4 | Data wydania | 24 czerwca 2014r. |
| 5 | Nazwa organu, który wydał decyzję | Burmistrz Gołdapi |
| 6 | Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy | PGE Dystrybucja S.A ul. Elektryczna 13 15-950 Białystok |
| 7 | Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji | GPO.6220.1.11.2012/2014 LE |
| 8 | Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) | Urząd Miejski w Gołdapi, Wydział Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości/ Pok. nr 25, tel. 87/ 615 60 23 |
| 9 | Informacja, czy decyzja jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach | Decyzja ostateczna po uprawomocnieniu ( tj 14 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu postępowania) |
| 10 | Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji | Nie ma |
| 11 | Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja | Nie ma |
| 12 | Uwagi |  |