## PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

# Karta informacyjna dla:

-	decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji

| Lp. | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: „ Przebudowa i rozbudowa ””. |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Numer wpisu | 6/2014 |
| 2. | Zakres przedmiotowy decyzji: | Uwzględniając opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gołdapi i zawarte w nich uzasadnienia, po analizie karty informacyjnej przedsięwzięcia, Burmistrz Gołdapi uznał, że w przypadku przedmiotowej inwestycji nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko ze względu na: ▪ przedsięwzięcie ma charakter przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków, która unowocześni, usprawni i pozwoli na wykorzystanie nieczynnych istniejących obiektów j/n: - żelbetowej komory OBF(otwartego basenu fermentacyjnego) – przystosowane do pracy jako komora tlenowej stabilizacji osadów (KTSO), - żelbetowego zbiornika osadnika wtórnego – wykorzystanego jako zagęszczacz osadu po stabilizacji, - budynku odwodnienia osadu – w zakresie montażu urządzeń odwadniania osadów, rozbudowy węzła cieplnego, - 6-ciu poletek osadowych, po przebudowie, polegającej na wykonaniu drenaży, podsypek, remontu ścian i przewodów technologicznych, - pompowni osadów nadmiernych po jej remoncie, ▪ przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, górskich i leśnych. Teren inwestycji nie leży również w strefie ochronnej ujęć i zbiorników wodnych, ▪ inwestycja realizowana będzie poza terenami objętymi formami ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2013r., poz 627 ze zm) ▪ najbliżej położonym obszarem objętym ochroną jest Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Gołdapy i Węgorapy, oddalony ponad 0,1 km. od planowanego przedsięwzięcia w związku z tym inwestycja nie będzie miała negatywnego oddziaływania na ten obszar zarówno na etapie jej realizacji jak i eksploatacji, ▪ realizacja inwestycji nie będzie wymagała wycinki drzew, ▪ w trakcie realizacji inwestycji zastosowane zostaną klasyczne technologie wykorzystywane w budownictwie, w trakcie których wykorzystane zostanie ok.150 m³ wody, 50Mg cementu, 30 MG stali, 1000 Mg kruszywa, olej napędowy i energia elektryczna, ▪ w obrębie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obiektów i terenów o szczególnych wartościach historycznych, kulturowych i archeologicznych, ▪ na obszarze inwestycji nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć o potencjalnych oddziaływaniach kumulujących się z planowanym przedsięwzięciem, ▪ do budowy używany będzie sprzęt i maszyny o napędzie elektrycznym i spalinowym, spełniający wymagania w zakresie emisji spalin do środowiska, oraz spełniający wymagania techniczne co ograniczy emisje hałasu i spalin do środowiska na etapie realizacji inwestycji. Tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych odbywać się będzie na najbliższych stacjach paliw. Na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca robót zabezpieczy na terenie wykonywanych robót odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń ropopochodnych i syntetycznych. ▪ emisja substancji zanieczyszczających oraz akustycznych w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkotrwały, realizacja robót w porze dziennej (od 600 do 2200) nie spowodują długotrwałych zmian w środowisku oraz przekroczenia norm hałasu w pobliżu zabudowy mieszkaniowej szczególnie w okresie nocy. ▪ w celu obniżenia uciążliwości akustycznych na etapie eksploatacji inwestycji, zastosowane zostaną dmuchawy o obniżonej emisji hałasu , z obudowami dźwiękochłonnymi a wirówka zostanie zainstalowana w budynku , którego przegrody budowlane będą stanowić osłonę dźwiękochłonną ▪ niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko zostanie ograniczone do fazy budowy, po jej zakończeniu teren zostanie zagospodarowany, nie zostaną zakłócone warunki środowiskowe na terenie oraz w pobliżu planowanej budowy, ▪ zastosowana technologia przerobu osadów ściekowych zmniejszy dotychczasowe oddziaływania oczyszczalni na środowisko przez zastosowanie drobnopęcherzykowego napowietrzania do tlenowej stabilizacji osadów, ▪ zamknięta zostanie konstrukcja komory krat i pompowni zagęszczania, ▪ odwodnione osady gromadzone będą w zabudowanej wiacie co zapobiegnie potencjalnemu rozprzestrzenianiu się odorów, ▪ środowisko wodno – gruntowe zostanie zabezpieczone przez odprowadzanie odcieków z osadów oraz wód opadowych z placów manewrowych i składowych do kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni ścieków, Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, podczas realizacji przedsięwzięcia zapewnione zostanie oszczędne korzystanie z terenu gdyż obejmuje przebudowę na terenie istniejącego zakładu. Realizacja powyższego zamierzenia przyczyni się do poprawy warunków ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia odczuć zapachowych w pobliżu oczyszczalni ścieków. Biorąc powyższe pod uwagę oraz w związku z art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U Nr 199, poz. 1227 ze zm. ) Burmistrz Gołdapi wydaną decyzją stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Gołdapi” |
| 3 | Znak sprawy | GPO.6220.1.5.2014/OS |
| 4 | Data wydania | 28 sierpnia 2014r. |
| 5 | Nazwa organu, który wydał decyzję | Burmistrz Gołdapi |
| 6 | Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o ul. Sikorskiego 9A 19-500 Gołdap |
| 7 | Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji | GPO.6220.1.5.2014/OS |
| 8 | Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) | Urząd Miejski w Gołdapi, Wydział Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości/ Pok. nr 25, tel. 87/ 615 60 23 |
| 9 | Informacja, czy decyzja jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach | Decyzja ostateczna po uprawomocnieniu ( tj 14 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu postępowania) |
| 10 | Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji | Nie ma |
| 11 | Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja | Nie ma |
| 12 | Uwagi |  |