PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

# Karta informacyjna dla:

-	decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji

| Lp. | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na „ Budowie infrastruktury do dystrybucji gazu ziemnego na obszarze miasta Gołdap ” |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Numer wpisu | 1/10 |
|  | Zakres przedmiotowy decyzji | Zadnie przewidziane jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Infrastruktura do dystrybucji gazu ziemnego klasyfikuje się jako inwestycja celu publicznego i jest wymieniana a Załączniku II/337/EWG Planowaną inwestycją jest instalacja do zagazowania skroplonego metanu LNG , która ma być realizowana w granicach działki o numerze ewidencyjny 224/85 oraz części działki 224/87, obręb Bałupiany. Teren inwestycji znajduje się na obszarze Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Gołdap. W skład inwestycji wejdą; ● trzy zbiorniki pionowe, każdy o pojemności 41 m3 skroplonego gazu, - trzy parownice służące do zmiany stanu skupienia gazu z fazy ciekłej na gazową, - stacja redukcyjna do redukcji ciśnienia gazu (2000 Nm3/h) - kotłownia gazowa zapewniająca ogrzanie gazu, zlokalizowana na działce nr ew. 224/85, - nawanialnia , - sieć gazowa zlokalizowana na terenie miasta Gołdap. Zadaniem projektowanej sieć będzie dostarczenie gazu ziemnego do odbiorców indywidualnych oraz przemysłowych, do celów komunalno – bytowych, grzewczych oraz procesów produkcyjnych. Ze względu na: - inwestycja realizowana będzie na terenie zurbanizowanym poza obszarami chronionymi ze względu na wartości przyrodnicze, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U z 2004 r., Nr 92, poz. 880 ze zm.) - jezioro Gołdap wchodzące w skład obszaru Natura 2000 Puszcza Romincka kod obszaru PLH 280005, położone jest około 3 km od miejsca inwestycji, - Obszary Chronionego Krajobrazu Doliny Gołdapy i Węgorapy- około 3 km - Obszary Chronionego Krajobrazu Wzgórz Szeskich – około 2 km - w strefie C ochrony uzdrowiskowej. nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na szatę roślinną i świat zwierzęcy istniejących w pobliżu form ochrony przyrody, - przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno - błotnych, obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, górskich i leśnych. Teren inwestycji nie leży również w strefie ochronnej ujęć i zbiorników wodnych, - na terenie lokalizacji obiektów naziemnych występuje roślinność trawiasta z nielicznym zakrzewieniem w związku z tym realizacja inwestycji nie będzie wymagała wycinki drzew, - ● przedsięwzięcie realizowane będzie w pasie istniejących dróg , masy ziemne powstające w wyniku robót - ziemnych zostaną zagospodarowane do zasypywania wykopów, - w obrębie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obiektów i terenów o szczególnych wartościach historycznych, kulturowych i archeologicznych, - negatywne oddziaływanie inwestycji związane będzie z fazą budowy, będzie miało ograniczony zasięg przestrzenny i ustąpi po zakończeniu przedsięwzięcia, wykonanie zadania zmniejszy emisję zanieczyszczeń powstałych z tradycyjnych źródeł ciepła. - funkcjonująca instalacja nie będzie powodować emisji hałasu do środowiska, jedynie transport samochodowy związany z roztankowaniem cystern ze skroplonym gazem LNG będzie powodować krótkotrwałe zwiększenie hałasu, - zanieczyszczenie związane z funkcjonowaniem kotłowni będzie miało charakter lokalny nie powodujący pogorszenia jakości powietrza, - na obszarze inwestycji nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć o potencjalnych oddziaływaniach kumulujących się z planowanym przedsięwzięciem, - gospodarka odpadami powstałymi w trakcie robót będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami,odpady będą segregowane i składowane w wydzielonych i zabezpieczonych miejscach. Odpady niebezpieczne będą segregowane i przekazywane podmiotom uprawnionym do ich unieszkodliwienia lub recyklingu, - na czas realizacji przedsięwzięcia zorganizowane zostanie zaplecze budowy wyposażone w sanitariaty, ścieki socjalne odprowadzane będą do do szczelnych zbiorników bezodpływowych, - eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z powstaniem ścieków technologicznych oraz bytowych, wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo, - realizacja inwestycji nie będzie wymagała wykorzystania znacznej ilości zasobów naturalnych, w trakcie eksploatacji nie przewiduje się wykorzystania wody a zapotrzebowanie w energie elektryczną zapewnia baterie słoneczne - do budowy używany będzie sprzęt i maszyny o napędzie elektrycznym i spalinowym, spełniający wymagania w zakresie emisji spalin do środowiska, oraz spełniający wymagania techniczne co ograniczy emisje hałasu i spalin do środowiska na etapie realizacji inwestycji. Emisja substancji zanieczyszczających w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkotrwały, realizacja robót w porze dziennej (od 600 do 2200) nie spowodują długotrwałych zmian w środowisku, - lokalizacja inwestycji w znacznym oddaleniu od terenów zabudowy mieszkaniowej zapewni dochowanie norm bezpieczeństwa dla tego typu inwestycji. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nad prawidłowym i bezawaryjnym funkcjonowaniem sieci czuwać będzie pogotowie gazowe. - Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, podczas realizacji przedsięwzięcia zapewnione zostanie oszczędne korzystanie z terenu. Burmistrz Gołdapi wydał decyzję o środowiskową bez przeprowadzania ooś |
| 3 | Znak sprawy | GPO 7624 Inst.g |
| 4 | Data wydania | 19 marca 2010 r. |
| 5 | Nazwa organu, który wydał decyzję | Burmistrz Gołdapi |
| 6 | Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy | Energia Mazury Sp. z o.o ul. Królewska 16 00-103 Warszawa |
| 7 | Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji | GPO 7624 Inst.g/7 /09/10 |
| 8 | Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) | Urząd Miejski w Gołdapi, Wydział Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości/ Pok. nr 25, tel. 87/ 615 60 23 |
| 9 | Informacja, czy decyzja jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach | Decyzja ostateczna po uprawomocnieniu ( tj 14 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu postępowania) |
| 10 | Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji | Nie ma |
| 11 | Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja | Nie ma |
| 12 | Uwagi |  |