PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

# Karta informacyjna dla:

| Lp. | Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na „ Budowie stacji zagazowania ciekłego gazu LNG”w Gołdapi na działce 815/6 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Numer wpisu | /10 |
|  | Zakres przedmiotowy decyzji | W związku ze złożonym wnioskiem Inwestora Energia Mazury Sp. z o.o Burmistrz Gołdapi po zasięgnięciu opinii RDOŚ w Olsztynie oraz PPIS w Gołdapi, postanowił za zgodą strony zmienić decyzję środowiskową z dnia 30 czerwca 2010 r. GPO 7624 Inst.g.2/5/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji zagazowania ciekłego gazu LNG” na działce Nr 815/6 w Gołdapi w następujący sposób: 1. Uzasadnienie decyzji na stronie 1 uzupełnia się w ten sposób, że rozszerza się zakres inwestycji o jeden zbiornik kriogeniczny pionowy o pojemności wodnej 50 m3 skroplonego gazu, oraz o dwie parownice służące do zmiany stanu skupienia gazu z fazy ciekłej na gazową wraz z układem redukcyjnym oraz armatura towarzyszącą , wielkość powierzchni inwestycji wyniesie 470 m2 2. Pozostała treść decyzji pozostaje bez zmian Swoje stanowisko Burmistrz Gołdapi uzasadnił tym ze: ● dostawienie kolejnych urządzeń nie spowoduje zmiany parametrów instalacji i stref oddziaływania, ● nie zostaną zmienione uwarunkowania lokalizacyjne inwestycji, zwiększenie jej zakresu pozwoli na gazu dla większej ilości odbiorców i tym samym wyeliminowanie uciążliwych źródeł energii. ● rozszerzenie zakresu inwestycji nie wpłynie negatywnie na środowisko przyrodnicze i ludzi. |
| 3 | Znak sprawy | GPO 7624 Inst,g,2 |
| 4 | Data wydania | 3 września 2010 r. |
| 5 | Nazwa organu, który wydał decyzję | Burmistrz Gołdapi |
| 6 | Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy | Energia Mazury Sp z o.o ul. Królewska 16 00-103 Warszawa |
| 7 | Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji | GPO 7624 Inst.g.2/14/10 |
| 8 | Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) | Urząd Miejski w Gołdapi, Wydział Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości/ Pok. nr 25, tel. 87/ 615 60 23 |
| 9 | Informacja, czy decyzja jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach | Decyzja ostateczna po uprawomocnieniu ( tj 14 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu postępowania) |
| 10 | Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji | Nie ma |
| 11 | Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja | Nie ma |
| 12 | Uwagi |  |