Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 18 czerwca 2007 r. (Dz..U Nr 120, poz. 827)

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE                                                                                                                                                                                     Karta informacyjna dla: postanowień stwierdzających  obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  

Lp.
Postanowienie GPO 7624 K.d.1/5/09 stwierdzające  brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu „ Sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Mazurskiej w miejscowości Gołdap”                                                                                                                           

 1
Numer wpisu
GPO 7624 K.d.1/09

2
Zakres przedmiotowy postanowienia
Burmistrz Gołdapi uznał, że narzucenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  w tym sporządzenia raportu nie jest konieczne ze względu na:

· inwestycja realizowana będzie  na terenie zurbanizowanym poza obszarami chronionymi ze względu na wartości przyrodnicze, w miejscu już istniejącej drogi, której obecna infrastruktura techniczna nie zapewnia prawidłowego oczyszczania wód deszczowych, opadowych i roztopowych z substancji ropopochodnych,

· ścieki wód deszczowych, opadowych i roztopowych będą oczyszczone za pomocą projektowanych separatorów substancji ropopochodnych zintegrowanych z osadnikiem w celu zapewnienia warunków Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków  do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szkodliwych dla środowiska wodnego do poziomu  100 mg/l – zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l – węglowodorów ropopochodnych, co w znacznym stopniu ograniczy zanieczyszczenia rzeki Gołdapy,

· osady powstające w komorach osadniczych separatorów i substancji ropopochodnych jako osady niebezpieczne będą wywożone i utylizowane przez firmę specjalistyczną dzięki czemu gospodarka tymi odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· realizacja inwestycji nie będzie wymagała wykorzystania znacznej ilości zasobów naturalnych, wykopy będą prowadzone w taki sposób aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót,

· do budowy używany będzie sprzęt i maszyny o napędzie elektrycznym i spalinowym, spełniający wymagania w zakresie emisji spalin do środowiska, oraz spełniający wymagania techniczne, 

· niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko zostanie ograniczone do fazy budowy,po jej zakończeniu teren zostanie zagospodarowany, nie zakłóci również warunków środowiskowych na terenie oraz w pobliżu planowanej budowy.

· Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, podczas realizacji przedsięwzięcia zapewnione zostanie oszczędne korzystanie z terenu , ochrona naturalnego ukształtowania i stosunków wodnych.  Realizacja powyższego zamierzenia przyczyni się do  poprawy warunków ochrony środowiska ze szczególnym wpływem na poprawę jakości wody w rzece Gołdap.                                                                                                    

  3
Znak sprawy
GPO 7624 K.d.1

4
Data wydania
04.12. 2009 r.

5
Nazwa organu, który wydał postanowienie
Burmistrz Gołdapi

6
Nazwa podmiotu, którego postanowienie dotyczy
Gmina Gołdap

7
Numer wpisu wniosku dotyczącego postanowienia
GPO 7624 K.d.1/5/09

8
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14

19 – 500 Gołdap

pok. 25 II p 87 / 615 60 23

9
Informacja, czy postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
Zgodnie z art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  Z 2001r. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, wniesione za pośrednictwem Burmistrza Gołdapi,  w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

10
Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
Nie ma

11
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie
-

12
Uwagi
-

