PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE                                                                                                                                                                                     Karta informacyjna dla: postanowień  stwierdzających  obowiązek  lub brak obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

| Lp. | Postanowienie GPO.6220.1.2.2013/WK stwierdzające brak konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowych w miejscowości Grabowo i na odcinku Wronki – Gołdap oraz budowie sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych i ciśnieniowych wraz z przepompowniami sieciowymi w miejscowości Grabowo, Wronki Wielkie”, na terenie Gminy Gołdap, której inwestorem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Sikorskiego 9A, 19-500 Gołdap. |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Numer wpisu | 12/2013 |
| 2 | Zakres przedmiotowy postanowienia | Po uzyskaniu opinii PPIS w Gołdapi oraz RDOŚ w Olsztynie Burmistrz Gołdapi uznał, ze w przypadku przedmiotowej inwestycji nie jest konieczne przeprowadzenie ooś oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko ze względu na: - inwestycja realizowana będzie częściowo na Obszarze Chronionego Krajobrazu Grabowo i na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Szeskich, na terenie których zgodnie z rozporządzeniami nr 23 i 39 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. Nr 70, poz. 1339 i Nr 71, poz. 1365) obowiązują zakazy lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do których zaliczana jest przedmiotowa inwestycja. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej jako inwestycji celu publicznego (Dz.U z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)pozwala na zastosowanie odstępstw od powyższych zakazów. Ze względu na rodzaj i skalę inwestycji oraz na fakt, że w wyniku realizacji inwestycji nie nastąpi trwałe zniekształcenie rzeźby terenu i nie naruszona zostanie równowaga biologiczna przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na cele i przedmiot w.w ochrony i jej integralności, - W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary podlegające ochronie w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie przyrody. Z uwagi na charakter i lokalizację , planowane zamierzenie nie wpłynie negatywnie na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. Najbliżej położone obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U z 2004 r., Nr 92, poz. 880 ze zm.) to Puszcza Romincka – kod obszaru PLH 280005 – ok. 5 km - planowana inwestycja nie narusza przepisów zawartych w statucie uzdrowiska, - przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno - błotnych, obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, górskich i leśnych, - teren inwestycji nie leży w strefie ochronnej ujęć wodnych, - realizacja inwestycji nie będzie wymagała wycinki drzew, drzewa w sąsiedztwie, których prowadzone będą prace budowlane, zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi natomiast prace wykonywane w pobliżu systemu korzeniowego wykonywane będą ręcznie, z zachowaniem ostrożności , bez uszkadzania systemu korzeniowego, - zaplecze budowy zostanie zorganizowane z uwzględnieniem oszczędnego korzystania z terenu z zapleczem sanitarnym na utwardzonym placu, na którym zostanie wyznaczona baza sprzętowo materiałowa, - woda użyta w trakcie prowadzenia robót zgodnie z technologią oraz w późniejszej eksploatacji będzie wcześniej uzdatniona. Jakość wody spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 05.12.2002r.), - dobry stan techniczny maszyn i sprzętu wykorzystywanego do realizacji inwestycji, magazynowanie materiałów budowlanych w odpowiednich warunkach, zapewni ochronę środowiska wodno – gruntowego przed zanieczyszczeniami, - przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz w trakcie eksploatacji nie wystąpią materiały o negatywnym wpływie na środowisko. Ewentualne obrzynki rur PE i PCV będą zbierane z placu budowy i odwożone na składowisko a dalej do zakładu recyklingu. - usuwana z terenu inwestycji wierzchnia warstwa gleby organicznej zostanie zdeponowana i po zakończeniu prac wykorzystana będzie do ukształtowania terenu, - Projektowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna koliduje z istniejącą siecią telekomunikacyjną. W miejscu skrzyżowania kable telekomunikacyjne zabezpieczone będą rurami osłonowymi. W pobliżu istniejącej infrastruktury technicznej projektuje się ręczne roboty ziemne. - nie przewiduje się, aby hałas wywoływany realizacją inwestycji będzie stanowił uciążliwość dla terenów objętych ochroną przed hałasem akustycznym, tj. budynków mieszkalnych,i będzie przekraczał dopuszczalne wartości graniczne o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku (Dz. U. Nr 120 poz. 826) w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego prowadzone będą w porze dziennej. - przejścia rurociągów przez cieki wodne, tj. rzeki oraz rowy melioracyjne wykonane zostaną metodą bezwykopową - przewierty w rurze ochronnej PE. Gwarantuje to zachowanie dna, terenów przybrzeżnych cieków wodnych oraz terenów podmokłych w nienaruszonym stanie, - w obrębie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obiektów i terenów o szczególnych wartościach historycznych, kulturowych i archeologicznych, - na obszarze inwestycji nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć o potencjalnych oddziaływaniach kumulujących się z planowanym przedsięwzięciem, - planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływała na środowisko poza granicami Polski. Granica państwowa znajduje się poza obszarem bezpośredniego i potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko, - planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, poprawi natomiast warunki bytowo – gospodarcze na terenie objętym inwestycją, - oddziaływania na środowisko związane z planowaną inwestycją będą miały charakter odwracalny i będą występowały w relatywnie krótkim czasie. Wielkość tych oddziaływań nie spowoduje negatywnych skutków w środowisku. |
| 3 | Znak sprawy | GPO.6220.1.2.2013/WK |
| 4 | Data wydania | 27.11.2013 |
| 5 | Nazwa organu, który wydał postanowienie | Burmistrz Gołdapi |
| 6 | Nazwa podmiotu, którego postanowienie dotyczy | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o ul. Sikorskiego 9A 19-500 Gołdap |
| 7 | Numer wpisu wniosku dotyczącego postanowienia | GPO.6220.1.2.2013/WK |
| 8 | Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) | Urząd Miejski w Gołdapi Plac Zwycięstwa 14 19 – 500 Gołdap pok. 25 II p 87 / 615 60 23 |
| 9 | Informacja, czy postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach | Zgodnie z art. 65 ust. , pkt.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, wniesione za pośrednictwem Burmistrza Gołdapi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia. |
| 10 | Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji | Nie ma |
| 11 | Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie | - |
| 12 | Uwagi |  |