PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE                                                                                                                                                                                     Karta informacyjna dla: postanowień  stwierdzających  obowiązek  lub brak obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

| Lp. | Postanowienie GPO.6220.1.5.2014/OS stwierdzające brak konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków ”, w Gołdapi, której inwestorem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Numer wpisu | 3/2014 |
| 2 | Zakres przedmiotowy postanowienia | Po uzyskaniu opinii RDOŚ w Olsztynie oraz PPIS w Gołdapi, po analizie karty informacyjnej przedsięwzięcia, Burmistrz Gołdapi uznał, że w przypadku przedmiotowej inwestycji nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko ze względu na: - przedsięwzięcie ma charakter przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków, która unowocześni, usprawni i pozwoli na wykorzystanie nieczynnych istniejących obiektów, - ●żelbetowej komory OBF(otwartego basenu fermentacyjnego) – przystosowane do pracy jako komora tlenowej stabilizacji osadów (KTSO), - ●żelbetowego zbiornika osadnika wtórnego – wykorzystanego jako zagęszczacz osadu po stabilizacji, - ●budynku odwodnienia osadu – w zakresie montażu urządzeń odwadniania osadów, rozbudowy węzła cieplnego, - ●6 poletek osadowych po ich przebudowie, polegającej na wykonaniu drenaży, podsypek, remontu ścian i przewodów technologicznych, - ●pompowni osadów nadmiernych po jej remoncie, - przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, obszarach o płytkim - zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, górskich i leśnych. Teren inwestycji nie leży również w strefie ochronnej ujęć i zbiorników wodnych, - inwestycja realizowana będzie poza terenami objętymi formami ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2013r., poz 627 ze zm) - najbliżej położonym obszarem objętym ochroną jest Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Gołdapy i Węgorapy, oddalony ponad 0,1 km. od planowanego przedsięwzięcia w związku z tym inwestycja nie będzie miała negatywnego oddziaływania na ten obszar zarówno na etapie jej realizacji jak i eksploatacji, - realizacja inwestycji nie będzie wymagała wycinki drzew, - w trakcie realizacji inwestycji zastosowane zostaną klasyczne technologie wykorzystywane w budownictwie, w trakcie których wykorzystane zostanie ok.150 m³ wody, 50Mg cementu, 30 MG stali, 1000 Mg kruszywa, olej napędowy i energia elektryczna, - w obrębie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obiektów i terenów o szczególnych wartościach historycznych, kulturowych i archeologicznych, - na obszarze inwestycji nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć o potencjalnych oddziaływaniach kumulujących się z planowanym przedsięwzięciem, - do budowy używany będzie sprzęt i maszyny o napędzie elektrycznym i spalinowym, spełniający wymagania w zakresie emisji spalin do środowiska, oraz spełniający wymagania techniczne co ograniczy emisje hałasu i spalin do środowiska na etapie realizacji inwestycji. Tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych odbywać się będzie na najbliższych stacjach paliw. Na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca robót zabezpieczy na terenie wykonywanych robót odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń ropopochodnych i syntetycznych. - emisja substancji zanieczyszczających oraz akustycznych w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkotrwały, realizacja robót w porze dziennej (od 600 do 2200) nie spowodują długotrwałych zmian w środowisku oraz przekroczenia norm hałasu w pobliżu zabudowy mieszkaniowej szczególnie w okresie nocy. - w celu obniżenia uciążliwości akustycznych na etapie eksploatacji inwestycji, zastosowane zostaną dmuchawy o obniżonej emisji hałasu , z obudowami dźwiękochłonnymi a wirówka zostanie zainstalowana w budynku , którego przegrody budowlane będą stanowić osłonę dźwiękochłonną - niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko zostanie ograniczone do fazy budowy, po jej zakończeniu teren zostanie zagospodarowany, nie zostaną zakłócone warunki środowiskowe na terenie oraz w pobliżu planowanej budowy, - zastosowana technologia przerobu osadów ściekowych zmniejszy dotychczasowe oddziaływania oczyszczalni na środowisko przez zastosowanie drobnopęcherzykowego napowietrzania do tlenowej stabilizacji osadów, - zamknięta zostanie konstrukcja komory krat i pompowni zagęszczania, - odwodnione osady gromadzone będą w zabudowanej wiacie co zapobiegnie potencjalnemu rozprzestrzenianiu się odorów, - środowisko wodno – gruntowe zostanie zabezpieczone przez odprowadzanie odcieków z osadów oraz wód opadowych z placów manewrowych i składowych do kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni ścieków, - Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, podczas realizacji przedsięwzięcia zapewnione zostanie oszczędne korzystanie z terenu gdyż obejmuje przebudowę na terenie istniejącego zakładu. Realizacja powyższego zamierzenia przyczyni się do poprawy warunków ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia odczuć zapachowych w pobliżu oczyszczalni ścieków. |
| 3 | Znak sprawy | GPO.6220.1.5.2014/OS |
| 4 | Data wydania | 12.08.2014 |
| 5 | Nazwa organu, który wydał postanowienie | Burmistrz Gołdapi |
| 6 | Nazwa podmiotu, którego postanowienie dotyczy | Gmina Gołdap Plac Zwycięstwa 14 19-500 Gołdap |
| 7 | Numer wpisu wniosku dotyczącego postanowienia | GPO.6220.1.5.2014/OS |
| 8 | Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) | Urząd Miejski w Gołdapi Plac Zwycięstwa 14 19 – 500 Gołdap pok. 25 II p 87 / 615 60 23 |
| 9 | Informacja, czy postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach | Zgodnie z art. 65 ust. , pkt.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, wniesione za pośrednictwem Burmistrza Gołdapi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia. |
| 10 | Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji | Nie ma |
| 11 | Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie | - |
| 12 | Uwagi |  |