## PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

# karta informacyjna dla:

A n a l i z y      p o r e a l i z a c y j n e j

| Lp. | Analiza porealizacyjna rzeczywistego poziomu hałasu w otoczeniu farmy wiatrowej Wronki w pobliżu zabudowy mieszkaniowej w miejscowościach: Wronki Wielkie, Suczki, Marcinowo, Osowo, Pietrasze. |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Numer wpisu | 1.01.2011 |
| 2 | Zakres przedmiotowy | Burmistrz Gołdapi decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zespołu 23 elektrowni wiatrowych o mocy 3MW każda”, zobowiązał Inwestora do przeprowadzenia w ciągu 3 m-cy od rozpoczęcia eksploatacji elektrowni wiatrowej i po każdorazowej zmianie parametrów technicznych, pomiarów rzeczywistego hałasu w otoczeni wiatraka i najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Powyższe pomiary zostały wykonane przez jednostkę akredytowaną metodą próbkowania. Badanym źródłem hałasu jest Farma Wiatrowa Wronki wyposażona w 16 turbin wiatrowych typu Vestas V90 o nominalnej mocy elektrycznej 3 MW każda. W czasie pomiaru wszystkie turbiny pracowały jednocześnie , z produkcją energii do sieci. |
| 3 | Znak sprawy | GPO.7624 W5/2007 |
| 4 | Data złożenia | 9.05.2011 |
| 5 | Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres | Goldap 2007 Management GMBH EW Gołdap S.K ul. Jagielońska 89 70437 Szczecin |
| 6 | Wyszczególnienie załączników do wniosku | Sprawozdanie z pomiarów, mapa lokalizacji punktów pomiarowych. |
| 7 | Nazwa organu – adresata wniosku | Urząd Miejski w Gołdapi |
| 8 | Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) | Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14 Wydział Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości, pok.25, tel. 87/615-60-23 |
| 9 | Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) | Farma znajduje się na otwartym pagórkowatym terenie użytkowanym rolniczo. Wokół farmy wiatrowej zlokalizowane są pojedyncze siedliska rolne z jednokondygnacyjną zabudową mieszkaniową. Pomiary wykonywane w okresie nocy w pobliżu zabudowy mieszkaniowej w pkt. pomiaru 1,2,3,4,5,6,7, 9,10, 11, 12, 13, 14 nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu w okresie nocy ( 45 dB - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych norm hałasu DZ.U Nr 120 poz. 826) w przypadku pkt. pomiarowego 8 wynik 45,4 dB mieści się w granicach niepewności pomiaru. |
| 10 | Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji | nie ma |
| 11 | Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy | - |
| 12 | Uwagi | Akta sprawy są do dyspozycji stron postępowania, wszystkich osób zainteresowanych i organizacji ekologicznych w pok. nr 25 II p. Urzędu Miejskiego w Gołdapi, tel. 87 615-60-23 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gołdapi. |