Załącznik nr 1

…………………………………….

Pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na zakup wraz z dostawą sprzętu do gabinetu stomatologicznego do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi

| Lp. | NAZWA | OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH | ILOŚĆ | PRODUCENT /WYMIAR SPRZĘTU (należy podać nazwę producenta parametry techniczne oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Unit stomatologiczny z wyposażeniem | Fotel dentystyczny: - siłowniki hydrauliczne - tapicerka bezszwowa Stolik lekarza wyposażony w 5 ramion „od góry” - blokada pneumatyczna ramienia stolika - przepłukiwanie rękawów instrumentów Wyposażenie stolika lekarza: - dmuchawka trójdrożna - rękaw turbinowy ze światłem i dedykowaną turbiną ze światłem LED - rękaw mikrosilnika bezszczotkowego ze światłem LED i kątnicą ze światłem - lampa polimeryzacyjna LED - skaler ze światłem - piaskarka Lampa oświetlenia głównego - wykonana w technologii LED - filtr antypolimeryzacyjny Blok spluwaczki ze ślinociągiem: - ceramiczna misa spluwaczki - wewnętrzny obieg wody na końcówki Wyposażenie pozostałe: - kompresor bezolejowy - pompa ssąca - separator amalgamatu - zestaw końcówek (turbina ze światłem, kątnica ze światłem) | 1 |  |
| 2. | Autoklaw | Komora ze stali nierdzewnej o pojemności 17l Zapis danych o cyklu w pamięci wewnętrznej Dostęp do zbiorników wody czystej i zużytej Czujnik jakości wody | 1 |  |
| 3. | Wstrząsarka do amalgamatu i glasjonomerów | Cyfrowe sterowanie czasem pracy Uchwyt wraz z kapsułką zabezpieczony pokrywą | 1 |  |
| 4. | Lodówka do przechowywania leków i materiałów stomatologicznych | Stabilność temperatury, utrzymującej się dokładnie na poziomie +5°C, dynamiczny układ chłodzenia z precyzyjnym sterowaniem elektronicznym, bezspoinowe wnętrze wykonane z tworzywa sztucznego łatwe do utrzymania w czystości, moduł elektroniczny wyposażony w zintegrowaną pamięć danych, dokumentuje maksymalne i minimalne temperatury wnętrza występujące po pierwszym osiągnięciu temperatury zadanej, jak również trzy ostatnie zdarzenia alarmu temperaturowego i awarii zasilania sieciowego wraz z datą, godziną i czasem trwania alarmu. | 1 |  |
| 5. | Biurko | Biurko lekarskie. Szuflady i szafka zamykana na klucz. Wymiary: ok 1400 x 700 x 760 (tolerancja wymiarów ±100 mm) | 1 |  |
| 6. | Fotel biurowy | do: 120 kg Szerokość: ok 62 cm Głębokość: ok. 60 cm Minimalna wysokość: ok. 129 cm Maksymalna wysokość: ok. 140 cm Szerokość siedziska: ok. 53 cm Głębokość siedziska: ok 47 cm Minimalna wysokość siedziska: ok. 48 cm Maksymalna wysokość siedziska: ok 57 cm Funkcja regulacji nachylenia z blokadą zwiększa stabilność i kontrolę w różnych pozycjach siedzenia. Bezpieczne kółka są wyposażone we wrażliwy na nacisk mechanizm hamulca, który utrzymuje krzesło w miejscu, gdy wstajesz i zwalnia się automatycznie, gdy siadasz. Wbudowane podparcie odcinka lędźwiowego. Siatkowy materiał oparcia umożliwiający przepływ powietrza. | 1 |  |
| 7. | Szafy do przechowywania leków, narzędzi i materiałów stomatologicznych | 1.Szafa medyczna - dwa skrzydła drzwi uchylnych, zawieszone na zawiasach kołkowych. Szafa z blachy czarnej o grubości 0,8 - 1 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi szafy - przeszklenie z szyby hartowanej, zamykane zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonych uchwytem klamkowym. 9Szafa wyposażona w 4 półki wykonane ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu 25 kg. Wysokość od 1700mm - 2000mm Szerokość od 700mm - 1000mm Głębokość od 400mm – 600mm 2. Szafa medyczna – jednoskrzydłowa. Szafa z blachy czarnej o grubości 0,8 - 1 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Drzwi szafy - przeszklenie z szyby hartowanej, zamykane zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonych uchwytem klamkowym. Szafa wyposażona w 4 półki wykonane ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu 25 kg. Wysokość od 1700mm-2000mm Szerokość od 600 mm-1000mm Głębokość ok 400mm-600mm | 2 |  |
| 8. | Szafy do przechowywania dokumentacji medycznej | Szafa z minimum 4 szufladami mieszczącymi koperty medyczne formatu B5 | 2 |  |
| 9. | Szafka z umywalką oraz baterią sztorcową | Szafka stojąca podumywalkowa ze zlewem metalowym dwukomorowym oraz baterią umywalkową sztorcową lekarską. | 1 |  |
| 10. | Podajnik do mydła | Dozownik mydła w płynie wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS. Posiadający zbiorniczek o pojemności 800 ml, do uzupełniania, kolor biały z okienkiem do kontroli poziomu mydła. Zamykany na kluczyk. Wymiary orientacyjne. głębokość ok 11,5 cm szerokość ok 11,5 cm wysokość ok 25 cm | 1 |  |
| 11. | Podajnik do środka dezynfekcyjnego | Dozownik wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ABS, zapewniający bezpieczne i ekonomiczne dozowanie. Przeznaczony do preparatów myjących, dezynfekujących i pielęgnujących. Wyposażony w pompkę umożliwiającą regulację dozowanej ilości preparatu - trzy zakresy: 0.5 ml, 1.0 ml, 1.5 ml. , pojemność 0,5 litra, wymiary: ok. szer. 10, głęb. 12, wys. 24 cm, sposób dozowania: łokciowy, dostosowany do płynów dezynfekujących, zdejmowana niebieska szybka, łatwy w utrzymani w czystości. Wyposażony w zestaw wkrętów do montażu. | 1 |  |
| 12. | Podajnik do ręczników papierowych | Pojemnik wykonany z tworzywa ABS, mieszczący do 250 szt. ręczników, wyposażony w okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku. Zamykany na kluczyk. Wymiary orientacyjne. głębokość ok. 14,5 cm szerokość ok. 28 cm wysokość ok. 26,5 cm | 1 |  |
| 13. | Stołek stomatologiczny z oparciem dla stomatologa | Stołek stomatologiczny z oparciem dla stomatologa | 1 |  |

UWAGA:

- Przy wymiarach wymaganych mebli dopuszcza się wymiar zbliżony co zostało określone pojęciem „ok” należy je traktować jako wymiar podany plus/minus 5% .

- W ostatniej kolumnie należy podać parametry techniczne poszczególnych pozycji.

- Oferowane elementy wyposażenia powinny współgrać kolorystycznie.