Załącznik nr 1

F O R M U L A R Z       O F E R T O W Y

Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Gołdap

My niżej podpisani

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

( nazwa ( firma) dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców)

( w przypadku  składania ofert przez podmioty występujące  wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładny adres wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową w wysokości:

......................................................................................................... zł ( wraz z podatkiem VAT)

(słownie: ....................................................................................................................................zł)

obliczoną na podstawie następujących cen jednostkowych:

| Lp. | Element | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto wraz z podatkiem VAT (zł) | Wartość brutto (zł) [kolumna 3 x kolumna 4] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dostawa i montaż lampy solarnej | 14 |  |  |
| Łączna wartość (zł): |  |  |  |  |

Przedstawiamy podstawowe parametry techniczne przedmiotu zamówienia:

| WYMAGANIA TECHNICZNE I UŻYTKOWE |  |  |
| --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| Parametr | Parametr wymagany- parametr minimalny | Parametr oferowany |
| Wysokość słupa (m) | min. 5 | ** |
| Rodzaj słupa | stal ocynkowana | tak/ nie* |
| Źródło światła | oprawa LED | tak/ nie* |
|  | min. 30W | ** |
| Strumień świetlny (lm) | min. 2 500 | ** |
| Czas pracy lampy (h) | min. 8 | ** |
| Czas autonomii | max do 4 dni | ** |
| Moc panelu (W) | min. 270 | ** |
| Typ akumulatora | żelowy | tak/ nie* |
| Pojemność akumulatora | min. 200 Ah | ** |
| Sposób włączania | czujnik zmierzchu | tak/ nie* |
| Montaż | fundament kotwiący | tak/ nie* |
| Okres gwarancji | min. 36 miesięcy | ** |

* niepotrzebna skreślić

** uzupełnić poprzez wpisanie rzeczywistego parametru technicznego lub użytkowego

1. Oświadczamy, że udzielamy 30 dniowego terminu płatności po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

3. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty.

4. Oświadczamy, że wynagrodzenie (cena) zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia.

5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

7. Informujemy, że wybór oferty będzie/ nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następujących towarów/usług. Wartość towarów/ usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …........................... zł netto

* dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj.:

w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen  ofertowych podatku VAT.

8.  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

9. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego należy kierować na poniższy adres:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

tel..........................,faks..............................., e-mail .....................................................................

Ofertę podpisali :

..................................................................

/podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

...................................., dnia ............................

* niepotrzebne skreślić