Załącznik nr 3- Część 2

Wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej ulic na terenie miasta Gołdap

Część 2 Wynajem, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego

(elementy słupowe, latarniowe)

SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wynajem, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na terenie miasta Gołdap obejmujący:

1. Wynajem elementów świetlnych (słupowych, latarniowych) w ilości 55 szt.

2. Wykonanie montażu elementów dekoracji świątecznej na słupach oświetleniowych wskazanych przez Zamawiającego z przygotowaniem do podłączenia do sieci elektrycznej.

Wykaz ulic do montażu elementów oświetlenia świątecznego stanowi załącznik nr 4-                Część 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Montaż i podłączenie elementów dekoracji do sieci elektrycznej oraz uruchomienie świątecznych iluminacji w dniu 6 grudnia 2021 r.

4. Serwisowanie elementów dekoracji od dnia montażu do demontażu, obejmujące: kontrolę i serwisowanie mocowań, instalacji zasilania i podłączeń do sieci elektrycznej, kontrolę sprawności elementów świetlnych, naprawę usterek w ciągu 24 godzin od kontroli lub zgłoszenia przez Zamawiającego.

5. Odłączenie (w dniu 31.01.2022 r.) i demontaż elementów dekoracji od sieci elektrycznej i instalacji zasilania (31.01.2022 r. - 6.02.2022 r.).

6. Przystąpienie do prac awaryjnych (w sytuacji gdy uszkodzona ozdoba świąteczna stwarza zagrożenie dla ruchu pieszych i samochodów) najpóźniej w ciągu 2 godzin od powzięcia wiadomości.

7. Wszystkie niezbędne elementy to montażu takie jak np. opaski do mocowania zapewnia Wykonawca na własny koszt.

8. Rozmieszczenie dekoracji oraz ostateczny wygląd montowanych elementów musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

9. Elementy dekoracyjne słupowe, latarniowe LED muszą być wielkości min. 120 x 60 cm. Zawieszki dekoracyjne na poszczególnych ulicach powinny być takie same (na całej ulicy muszą być zawieszone takie same dekoracje, natomiast Zamawiający preferowałby różne dekoracje słupowe na różnych ulicach).

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnie dostatecznych określeń, zwłaszcza w zakresie wyglądu, dlatego posługuje się przykładowymi wizualizacjami, które przedstawiono poniżej:

Montaż elementów i podłączeń do instalacji oświetlenia ulicznego musi być wykonywany przy spełnieniu następujących warunków:

- przewody zasilające iluminację oraz wnęki słupowe muszą być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych;

- montaż iluminacji na słupach oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu zasad BHP;

- zakaz naruszania konstrukcji słupów (poprzez wiercenie itp.) oraz wszystkie oprawy słupowe należy wieszać os strony chodnika, tak by znajdowały się nad nimi;

- organizacja prac powinna zapewnić jak najmniejsze utrudnienia w bezkolizyjnym i bezpiecznym ruchu drogowym oraz pieszym na ulicach miasta Gołdap;

Inne uwarunkowania:

- w przypadku wszelkich awarii i szkód powstałych na terenie prowadzonych prac Wykonawca zobowiązany będzie w sposób docelowy i skuteczny do natychmiastowego ich usunięcia,

- zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, w celu sprawdzenia rodzajów słupów oświetleniowych i wszystkich pozostałych obiektów na których będą lokalizowane elementy iluminacji, aby wykonać odpowiednie rodzaje mocowań na elementach, a także zdobył we własnym zakresie wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania niniejszego zamówienia.