|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Lokalizacja** | **Nr działki** | **Typ separatora/ osadnika** | **Pojemność w m3** | **Ilość osadów z ostatniego czyszczenia z 2021 r. w m3** |
| **Separatora** | **Osadnika** |
| 1 | Spacerowa I | 417/4 (obręb Gołdap 1) | Separator lamelowy COALISATOR LCS BYPASS-W20/200/2,0 | 6,78 | 2 | 5 |
| 2 | Spacerowa II | 381/71 (obręb Gołdap 1) | Separator lamelowy COALISATOR LCS BYPASS-W10/100/1,0 | 6,50 | 2 | 5 |
| 3 | Mazurska | 637/3 (obręb Gołdap 2) | Separator lamelowy COALISATOR L BYPASS- Z 15/1500CS-OW-1600 | 10,9 | 21 | 11 |
| 4 | Mazurska | 539/10 (obręb Gołdap 2) | Separator lamelowy COALISATOR L BYPASS- Z 70/700 CS-OW-7000 | 10,93 | 9,12 | 5 |
| 5 | Promenada Zdrojowa | 1983/2 (obręb Gołdap 1) | Separator cyrkulacyjno koalescencyjny AWAS SK 40/400 | 11 | 5 | 11 |
| 6 | Promenada Zdrojowa | 1983/2 (obręb Gołdap 1) | Separator cyrkulacyjno koalescencyjny AWAS SK 10/100 | 8,72 | 3,7 | 11 |
| 7 | Mikołajczyka  | 725 (obręb Gołdap 2) | Separator lamelowy UNICON 20/200 unisep | 1,7 | 2 | 3 |
| 8 | Świerkowa | 1973/1 (obręb Gołdap 1) | Separator lamelowy PSW LEMELA 30/300 | 2,95 | 5 | 3 |
| 9 | Warszawska | 1237/1 (obręb Gołdap 2) | Lamelowy COALISATOR LBWCS | 3,8 | 2 | 5 |
| 10 | Osiedle II  | 1337/6 (obręb Gołdap 2) | Benzenowo- koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem AWS-SABK 50 | - | 20,5\*(pojemność całkowita) | 5 |
| 11 | Dolna | 648/16 (obręb Gołdap 2) | Separator Lamelowy ESL- ZH6/60/60006 | 0,6 | - | 3 |