Zestawienie planowanych materiałów Załącznik 1B

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa materiału | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto ( 4 x 5 ) zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Bezpiecznik Bi D01 2A-20A | szt. | 18 |  |  |
| 2. | Bezpiecznik Bi Wts 10-25A | szt. | 80 |  |  |
| 3. | Bezpiecznik Bi Wts 35-63A | szt. | 3 |  |  |
| 4. | BM Wt 00 10-160A | szt. | 7 |  |  |
| 5. | BM Wt1 32A-160A | szt. | 15 |  |  |
| 6. | Folia kalandrowa z PCW uplastycznion. gr. Powyżej 0,4-0,6 mm, gat. I/II | m2 | 2 |  |  |
| 7. | Izolatory nie okute szpulowe | szt. | 1 |  |  |
| 8. | Kabel YAKXS 4x35 mm2 | m | 110 |  |  |
| 9. | Kabel YAKY 4x16 mm2 | m | 2 |  |  |
| 10. | Kabel YKY 3x2,5 mm2 | m | 27 |  |  |
| 11. | Klosz kielich (zewnętrzne) (różne średnice) | szt. | 4 |  |  |
| 12. | Klosz kula (różne średnice) (zewnętrzne) | szt. | 3 |  |  |
| 13. | Kolano sztywne 90 stopni do rur fi 37 | szt. | 2 |  |  |
| 14. | Kołek rozporowy średnica 6-12 mm | szt. | 15 |  |  |
| 15. | Konstrukcja mocująca do wysięgnika | szt. | 2 |  |  |
| 16. | Koszulka termokurczliwa śred. 2 mm - 20 mm | szt. | 145 |  |  |
| 17. | Lampa (żarówka) LED 11W E27 zewnętrzna | szt. | 2 |  |  |
| 18. | Lampa (żarówka) LED 40W E27 zewnętrzna | szt. | 45 |  |  |
| 19. | Lampa (żarówka) LED 19W E27 zewnętrzna | szt. | 4 |  |  |
| 20. | Lampa sodowa 100W E40 zewnętrzna | szt. | 30 |  |  |
| 21. | Lampa sodowa 150W E40 zewnętrzna | szt. | 100 |  |  |
| 22. | Lampa sodowa 250W E40 zewnętrzna | szt. | 2 |  |  |
| 23. | Lampa sodowa 50W E27 zewnętrzna | szt. | 5 |  |  |
| 24. | Lampa sodowa 70W E27 zewnętrzna | szt. | 60 |  |  |
| 25. | Mieszanka betonowa | t | 0,15 |  |  |
| 26. | Odgałęźnik bryzgoszczelny 15x15 jedno lub dwubiegunowy | szt. | 2 |  |  |
| 27. | Opaski kablowe typu Oki | szt. | 10 |  |  |
| 28. | Oprawa oświetleniowa kompletna LED 30W (3 lata gwarancji) min. 90 lm/W | kpl. | 10 |  |  |
| 29. | Oprawa oświetleniowa kompletna LED 47W (10 lat gwarancji) min. 120 lm/W | kpl. | 14 |  |  |
| 30. | Oprawa oświetleniowa kompletna LED 50W (10 lat gwarancji) min. 120 lm/W | kpl. | 5 |  |  |
| 31. | Oprawa oświetleniowa kompletna LED 50W (3 lata gwarancji) min. 90 lm/W | kpl. | 42 |  |  |
| 32. | Oprawa oświetleniowa kompletna LED 60W (10 lat gwarancji) min. 120 lm/W | kpl. | 2 |  |  |
| 33. | Oprawa oświetleniowa kompletna LED 70W (10 lat gwarancji) min. 120 lm/W | kpl. | 5 |  |  |
| 34. | Oprawka porcelanowa zew. E27 | szt. | 4 |  |  |
| 35. | Piasek | m3 | 3 |  |  |
| 36. | Podstawa bezpiecznikowa słupowa typu BNo-25-63A | szt. | 50 |  |  |
| 37. | Projektor oświetleniowy LED zielony 150W | kpl. | 2 |  |  |
| 38. | Projektor oświetleniowy LED biały 150W | kpl. | 2 |  |  |
| 39. | Projektor oświetleniowy LED biały 100W | kpl. | 2 |  |  |
| 40. | Przewód izolowany jednożyłowy typu ASXSN 25 mm2 | m | 56 |  |  |
| 41. | Przewód aluminiowy izolowany ASXSn 4x25 mm2 | m | 60 |  |  |
| 41. | Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 mm2 | m | 180 |  |  |
| 42. | Przewód aluminiowy izolowany ASXSn 2x25 mm2 | m | 50 |  |  |
| 41. | Przewód miedziany LY 2,5 mm2 | m | 4 |  |  |
| 42. | Redukcja śred. 60 mm nastawna 90 stopni do opraw | szt. | 10 |  |  |
| 43. | Rura osłonowa DVK śred. 160 mm | m | 6 |  |  |
| 44. | Rura winidurowa śred. 37 mm | m | 10 |  |  |
| 45. | Rura przewodowa DVR śred. 50 mm | m | 76 |  |  |
| 46. | Rura przewodowa z PCW śred. 75 mm | m | 10 |  |  |
| 47. | Słup stalowy 7 - 8 m | szt. | 2 |  |  |
| 48. | Statecznik 50W-400W | szt. | 40 |  |  |
| 49. | Stycznik na szynę 25A-63A 1 fazowy | szt. | 1 |  |  |
| 50. | Stycznik na szynę 25A-63A 3 fazowy | szt. | 1 |  |  |
| 51. | Szafka licznikowa standard PGE | szt. | 1 |  |  |
| 52. | Szafka oświetleniowa kompletna z zegarem astronomicznym 1-6 obwodów odbiorczych z fundamentem | kpl. | 1 |  |  |
| 53. | Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami | kg | 2 |  |  |
| 54. | Taśma stalowa + zapinki | kpl. | 1 |  |  |
| 55. | Trzon kabłąkowy dla odciągów izolatorów NS nN | szt. | 2 |  |  |
| 56. | Tulejka do łączenia przewodów 2,5 | szt. | 134 |  |  |
| 57. | TUZ - układ zapłonowy | szt. | 35 |  |  |
| 58. | Uchwyt końcowy lub przelotowy do ASXSn 2x25 lub 4x25 typ SO | szt. | 2 |  |  |
| 59. | Uchwyt do rur śred. 37 mm metalowy typu UR | szt. | 14 |  |  |
| 60. | Wazelina techniczna | kg | 1,6 |  |  |
| 61. | Wkładka gumowa typ PK | szt. | 2 |  |  |
| 62. | Wyłącznik nadprądowy 1 modułowy 6A-25A typ B lub C | szt. | 2 |  |  |
| 63. | Wyłącznik nadprądowy 3 modułowy 6A-63A typ B lub C | szt. | 2 |  |  |
| 64. | Wysięgnik rurowy 1 - 1,5 m | szt. | 7 |  |  |
| 65. | Zacisk Al./Cu 10/50 | szt. | 83 |  |  |
| 66. | Zacisk izolowany SL 16-95 jednostronnie lub dwustronnie przebijalny | szt. | 40 |  |  |
| 67. | Zegar astronomiczny 4 modułowy | szt. | 5 |  |  |
| 68. | Zestaw montażowy do wykonania muf z rur termokurczliwych na kablach do 1 kV | kpl. | 4 |  |  |
| 69. | Złącze IZK - 01 prądowe z bezpiecznikiem | szt. | 4 |  |  |
| 70. | Złącze IZK - 02 prądowe | szt. | 6 |  |  |
| 71. | Złącze IZK - o3 zerowe | szt. | 2 |  |  |
| 72. | Złączka dwuśrubowa | szt. | 10 |  |  |
| 73. | Złączka jednośrubowa Z-6 | szt. | 3 |  |  |
| 74. | Złączka sztywna do rur winidurowych śred. 37 mm | szt. | 2 |  |  |
| 75. | Złączka do rur śred. 37 mm UV wzmocniona | szt. | 3 |  |  |
| 76. | Złączka kablowa typu Z | szt. | 16 |  |  |
| 77. | Żarnik metalohalogenkowy 150W G12 | szt. | 3 |  |  |
| **RAZEM \*** | | | | |  |

\*Wyliczoną wartość materiałów wstawiamy do tabeli w punkcie III załącznika 1A do formularza ofertowego.

…………….……. *,* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*