wg właściwości

ZP-WIK.271.29.2022                                                                                           Gołdap, dn. 29.09.2022 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji w przedmiocie przebudowy drogi w Kolniszkach

Gmina Gołdap, w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, złożony na adres ePuap w dniu 29 września br., a datowany na 28.09.2022 r., udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Odpowiedz: Tak, posiada.

Pytanie nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.

Odpowiedz: Zadanie nie wymaga dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 3

Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntami, na których ma być prowadzona inwestycja.

Odpowiedz: Tak, dysponuje.

Pytanie nr 4

Zgodnie z poz. 3 przedmiaru robót Wykonawca jest zobowiązany odkupić od Zamawiającego płyty betonowe pochodzące z rozbiórki istniejącej nawierzchni.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o podanie ceny za jaką Wykonawca będzie zobowiązany odkupić płyty betonowe pochodzące z rozbiórki istniejącej nawierzchni.

Odpowiedz: Wykonawca określa cenę we własnym zakresie.

Pytanie nr 5

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że podbudowę z kruszywa łamanego pod jezdnią należy wykonać z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 kat. C50/30.

Odpowiedz: Potwierdzamy.

Pytanie nr 6

Zgodnie z punktem V SWZ przedmiot zamówienia obejmuje ustawienie krawężników betonowych najazdowych. W Załączniku nr 3 – Przedmiar robót brakuje w/w pozycji. Zwracamy się do Zamawiającego o dodanie odpowiedniej pozycji kosztorysowej.

Odpowiedz: Należy dodać pozycję: Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15 x 22 cm na ławie betonowej – 256 m.

Pytanie nr 7

Zgodnie z punktem V SWZ przedmiot zamówienia obejmuje ustawienie krawężników betonowych najazdowych. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że w w/w pozycji należy zastosować krawężnik 15x22 cm.

Odpowiedz: Potwierdzamy.

Pytanie nr 8

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że ława betonowa z oporem pod krawężnikami ma zostać wykonana z betonu C12/15.

Odpowiedz: Tak, potwierdzamy.

Pytanie nr 9

Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie szczegółu konstrukcyjnego zawierającego wymiary projektowanej ławy pod krawężniki.

Odpowiedz: Wymiary ławy pod krawężniki 35 x 30 x 15 cm.

Pytanie nr 10

Zwracamy się o potwierdzenie, że na przedmiotowej inwestycji Zamawiający dopuści zastosowanie krawężników betonowych o nasiąkliwości do 5%.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza krawężniki betonowe o nasiąkliwości do 5%.

Pytanie nr 11

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że na całej długości przebudowywanej drogi projektuje się przekrój uliczny.

Odpowiedz: Tak, potwierdzamy.

Pytanie nr 12

W dokumentacji przetargowej brakuje Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie w/w dokumentu.

Odpowiedz: STWiORB nie jest wymagana. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 13

Zgodnie z punktem V SWZ przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie jezdni o szerokości 4,5m i 3,5m. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 „Plan sytuacyjny” należy wykonać jezdnię o szerokościach 4,5 m i 5,5 m.

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że projektowana szerokość drogi to 4,5 i 5,5 m zgodnie z planem sytuacyjnym.

Odpowiedz: Projektowana szerokość drogi to 3,5 m, 4,5 m oraz poszerzenie na odcinku 30 m o 1 m do szerokości 5,5 m.

Pytanie nr 14

Zgodnie z punktem V SWZ przedmiot zamówienia obejmuje regulację urządzeń infrastruktury sanitarnej i wodociągowej. W Załączniku nr 3 – Przedmiar robót brakuje w/w pozycji. Zwracamy się do Zamawiającego o dodanie do przedmiaru robót pozycji związanej z regulacją wysokościową studni sanitarnych oraz zaworów wodociągowych.

Odpowiedz: Nie występują urządzenia infrastruktury sanitarnej i wodociągowej.

Pytanie nr 15

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia obejmuje tylko regulacje wysokościową studni sanitarnych bez zakupu nowych elementów studni.

Odpowiedz: Nie dotyczy.

Pytanie nr 16

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia obejmuje tylko regulacje wysokościową zaworów wodociągowych bez zakupu nowych elementów zaworów.

Odpowiedz: Nie dotyczy.

Pytanie nr 17

Przedmiar robót pozycja nr 6 ,,Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni’’. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą                 o potwierdzenie, że w/w pozycja dotyczy tylko profilowania i zagęszczenia podłoża i nie należy przyjmować do wyceny kosztów związanych z odspojeniem i odwozem urobku z korytowania.

Odpowiedz: Dotyczy tylko profilowania i zagęszczenia podłoża.

Pytanie nr 18

Zgodnie z pozycją 4 i 5 przedmiaru robót urobek należy odwieźć na odległość 16 km.

W związku z powyższym, zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że urobek należy odwieźć na odległość 16 km oraz zwracamy się o wskazanie miejsca odwozu urobku.

Odpowiedz: Tak. Miejsce będzie wskazane w odległości do 16 km.

Pytanie nr 19

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania oznakowania poziomego i pionowego.

Odpowiedz: Nie obejmuje.

Pytanie nr 20

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie projektowanej kategorii ruchu na przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedz: Obciążenie ruchem KR I. Jest to droga wewnętrzna.

Z poważaniem