**Gołdap, dn. 17.06.2024 r.**

**wg właściwości**

**Dotyczy zapytania ofertowego pn.: „Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego obiektów infrastruktury uzdrowiskowej”.**

 **Gmina Gołdap udziela odpowiedzi na zapytania zawarte w wiadomości e-mail w dniu
14 czerwca 2024 r.:**

**Treść zapytania:**

1. W związku z koniecznością wykonania obliczeń statystyczno-wytrzymałościowych proszę o informację czy Zamawiający przedłoży Wykonawcy inwentaryzację budowlaną/dokumentację projektową na potrzeby obliczeń statystyczno-wytrzymałościowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający przedłoży Wykonawcy wszelaką posiadaną dokumentację między innymi projekt budowalny.

**Treść zapytania:**

Dla jakich celów ma być wykonana ekspertyza?

**Odpowiedź:**

Celem wykonania ekspertyzy jest ustalenie aktualnego stanu technicznego infrastruktury technicznej i obiektów wymienionych powyżej– z uwagi na ewentualne planowane inwestycje budowlane, a także sformułowanie wniosków i zaleceń dla Zamawiającego (remontowych oraz eksploatacyjnych) w zakresie koniecznych napraw/robót, tak aby dokonać na ich podstawie efektywnej modernizacji obiektów, pozwalającej na dalsze, wieloletnie, bezpieczne użytkowanie, zgodnie z dotychczasowym sposobem eksploatacji.

**Treść zapytania:**

Co Zamawiający rozumie przez monitoring przyłączy zewnętrznych i wewnętrznych, w jaki sposób ma zostać zrealizowany zakres?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie narzuca oraz nie określa sposobu dokonania monitoringu przyłączy zewnętrznych i wewnętrznych. Sposób realizacji elementu zdania należy do Wykonawcy, natomiast celem monitoringu jest wykrycie ewentualnych problemów i podjęcie działań zaradczych.

**Z poważaniem**